## 招标控制价
莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 165420元 | 其中:甲供材料费 |  | 0
| (大写): |  | 壹拾陆万伍仟肆佰贰拾圆整 | 其中:甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
|  | 编制时间: |  | 2019-10-09

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 165420 | 3444
合 计 |  | 165420 | 3444

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
单体建筑
1 | 安装工程 | 165420 | 3444
合计 |  | 165420 | 3444

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 单体建筑(安装工程) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  | 160927
1.1 | 电气工程 |  |  | 160927
2 | 措施项目费 |  |  | 4493
2.1 | 总价措施项目费 |  |  | 4493
2.1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 3444
2.1.2 | 其他总价措施费 |  |  | 708
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 |  |  | 341
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3-甲供设备费 |  | 165420
总计 |  |  |  | 165420

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
单体建筑
安装工程
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1)成套配电箱安装 AP | 台 | 1 | 7970.64 | 7970.64
2 | 030411001001 | 配管 | 1)镀锌钢管DN150埋地 | m | 90 | 163.18 | 14686.2
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1)铜芯电缆WDZBN-YJV-0.6/1KV 4×185+1×95 | m | 155 | 796.99 | 123533.45
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1)1kv以下室内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面(≤240mm2) （五芯电缆头） | 个 | 2 | 369.82 | 739.64
5 | 030411003001 | 桥架 | 1)钢制槽式桥架200×100 | m | 7 | 109.89 | 769.23
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1)小型机械拆除混凝土类面层 (厚30cm以内) 2)C30水泥混凝土路面 (厚度30cm) | m2 | 36.8 | 219.06 | 8061.41
7 | 010101007001 | 管沟土方 | 1)小型挖掘机挖槽坑土方 (不装车 三类土) | m3 | 53.76 | 3.61 | 194.07
8 | 010103001001 | 回填方 | 1)填土夯实 (槽、坑) | m3 | 53.76 | 13.48 | 724.68
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1)石渣外运 | m3 | 11.04 | 51.27 | 566.02
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1)砖砌井 2)铸铁井盖 | 座 | 2 | 1840.74 | 3681.48
分部小计 | [6 empty] | 160926.82
本页小计 | [6 empty] | 160926.82
合 计 | [6 empty] | 160926.82

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
单体建筑 - ->安装工程
1 | 安全文明施工费 | 160927 | 2.14 | 3444
2 | 其他总价措施项目费 | 160927 | 0.44 | 708
3 | 防尘喷雾措施费 | 3444 | 9.9 | 341
小计 |  |  |  | 4493
合计 |  |  |  | 4493

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
合计

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中：设备费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑
安装工程
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 1)成套配电箱安装 AP | 台 | 1.000 | 139.44 | 6143.43 |  |  | 615.72 | 413.92 |  | 658.13 | 7970.64
1.1 | 30402077T | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(1.5m半周长) | 台 | 1 | 139.44 | 6143.43 |  |  | 615.72 | 413.92 |  | 658.13 | 7970.64
2 | 030411001001 | 配管 1)镀锌钢管DN150埋地 | m | 90.000 | 30.75 | 96.89 |  | 0.99 | 12.61 | 8.47 |  | 13.47 | 163.18
2.1 | 30412075T | 钢管敷设(埋地敷设 公称直径≤150mm） | m | 90 | 30.75 | 96.89 |  | 0.99 | 12.61 | 8.47 |  | 13.47 | 163.18
3 | 030408001001 | 电力电缆 1)铜芯电缆WDZBN-YJV-0.6/1KV 4×185+1×95 | m | 155.000 | 11.65 | 613.56 |  | 3.01 | 61.57 | 41.39 |  | 65.81 | 796.99
3.1 | 30409141T | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤240mm2) | m | 155 | 11.65 | 613.56 |  | 3.01 | 61.57 | 41.39 |  | 65.81 | 796.99
4 | 030408006001 | 电力电缆头 1)1kv以下室内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面(≤240mm2) （五芯电缆头） | 个 | 2.000 | 98.84 | 192.67 |  |  | 28.57 | 19.2 |  | 30.54 | 369.82
4.1 | 30409227 | 1kv以下室内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面(≤240mm2) | 个 | 2 | 98.84 | 192.67 |  |  | 28.57 | 19.2 |  | 30.54 | 369.82
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中：设备费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
5 | 030411003001 | 桥架 1)钢制槽式桥架200×100 | m | 7.000 | 19.08 | 66.49 |  | 1.05 | 8.49 | 5.71 |  | 9.07 | 109.89
5.1 | 30409065T | 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm) | m | 7 | 19.08 | 66.49 |  | 1.05 | 8.49 | 5.71 |  | 9.07 | 109.89
6 | 041001001001 | 拆除路面 1)小型机械拆除混凝土类面层 (厚30cm以内) 2)C30水泥混凝土路面 (厚度30cm) | m2 | 36.800 | 17.92 | 136.05 |  | 18.71 | 16.92 | 11.37 |  | 18.08 | 219.06
6.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土构筑物 （道路路面） | m3 | 11.04 | 3.8 |  |  | 61.57 | 6.41 | 4.31 |  | 6.85 | 82.94
6.2 | 40203041T | C30水泥混凝土路面 (厚度30cm) | m2 | 36.8 | 16.78 | 136.05 |  | 0.24 | 15 | 10.08 |  | 16.03 | 194.18
7 | 010101007001 | 管沟土方 1)小型挖掘机挖槽坑土方 (不装车 三类土) | m3 | 53.760 | 0.36 |  |  | 2.48 | 0.28 | 0.19 |  | 0.3 | 3.61
7.1 | 40101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方 (不装车 三类土) | m3 | 53.76 | 0.36 |  |  | 2.48 | 0.28 | 0.19 |  | 0.3 | 3.61
8 | 010103001001 | 回填方 1)填土夯实 (槽、坑) | m3 | 53.760 | 10.58 | 0.05 |  |  | 1.04 | 0.7 |  | 1.11 | 13.48
8.1 | 40101041 | 填土夯实 (槽、坑) | m3 | 53.76 | 10.58 | 0.05 |  |  | 1.04 | 0.7 |  | 1.11 | 13.48
9 | 040103002001 | 余方弃置 1)石渣外运 | m3 | 11.040 | 21.69 |  |  | 18.72 | 3.96 | 2.66 |  | 4.24 | 51.27
9.1 | 40101134 | 人工装车 (石碴) | m3 | 11.04 | 21.53 |  |  |  | 2.11 | 1.42 |  | 2.26 | 27.32
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中：设备费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
9.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴 (载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 11.04 | 0.16 |  |  | 18.72 | 1.85 | 1.24 |  | 1.98 | 23.95
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 1)砖砌井 2)铸铁井盖 | 座 | 2.000 | 323.47 | 1124.54 |  | 3 | 142.2 | 95.57 |  | 151.97 | 1840.74
10.1 | 40501005T | C15排水井垫层 混凝土 | m3 | 0.18 | 157.67 | 306.71 |  | 0.52 | 45.56 | 30.63 |  | 48.7 | 589.79
10.2 | 40501007 | 砖砌井壁 (矩形) | m3 | 1.824 | 188.54 | 241.2 |  | 2.32 | 42.34 | 28.46 |  | 45.26 | 548.12
10.3 | 40501025 | 勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 | m2 | 7.6 | 23.98 | 9.26 |  | 0.22 | 3.28 | 2.2 |  | 3.5 | 42.44
10.4 | 40501039T | 检查井井盖、座 普通铸铁 | 套 | 2 | 46.2 | 841.77 |  |  | 87.02 | 58.5 |  | 93.01 | 1126.5

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [6 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 企业 管理费 | 利润 | 规费 | 税金

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 7177.25
二 |  | 材料
2 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | Kg | 121.956 | 0.43 | 51.95
3 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | Kg | 92.567 | 0.44 | 41.1
4 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 3368.197 | 0.43 | 1434.85
5 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 46.178 | 4.08 | 188.32
6 | 04030150 | 中(粗)砂 | (损耗2%+膨胀1.18) | m3 | 0.425 | 196.98 | 83.78
7 | 04030120 | 中(细)砂 | (损耗2%+膨胀1.18) | m3 | 0.206 | 196.98 | 40.54
8 | 04050240 | 碎石 | 5～31.5mm | m3 | 7.508 | 107.86 | 809.79
9 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 993.898 | 0.26 | 258.41
10 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 788.314 | 0.19 | 145.84
11 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 6.895 | 159.83 | 1101.99
12 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 9.3 | 0.85 | 7.91
13 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.155 | 3.33 | 0.52
14 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 6.41 | 13.46
15 | 03130850 | 冲击钻头 | φ12 | 只 | 0.155 | 7.24 | 1.12
16 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | Kg | 0.477 | 4.63 | 2.21
17 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 21.7 | 0.48 | 10.42
18 | 03131140 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.007 | 2.07 | 0.01
19 | 03131180 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.007 | 10.99 | 0.08
20 | 03010550 | 圆钉 |  | Kg | 0.048 | 5.43 | 0.26
21 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 0.735 | 6.9 | 5.07
22 | 02270260 | 棉纱 |  | Kg | 0.135 | 5.3 | 0.72
23 | 02270001 | 白布 |  | kg | 3.16 | 24.5 | 77.42
24 | 03130370 | 电焊条 | 结422φ3.2 | Kg | 0.981 | 3.02 | 2.96
25 | 03130650 | 焊锡膏 |  | Kg | 0.096 | 32.76 | 3.14
26 | 03130280 | 焊锡丝 |  | Kg | 0.48 | 21.55 | 10.34
27 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.03 | 0.08
28 | 34110080 | 水 |  | m3 | 16.521 | 3.4 | 56.17
29 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 4.666 | 0.69 | 3.21
30 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 0.002 | 1 | 0
31 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 413.368 | 1 | 413.37
32 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 0.31 | 258.62 | 80.17
33 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.155 | 5.17 | 0.8
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.155 | 60.34 | 9.35
35 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1 | 4.31 | 4.31
36 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 4.12 | 1.83 | 7.54
37 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 3.105 | 3.83 | 11.89
38 | 35010001 | 钢模板 |  | Kg | 0.003 | 4.82 | 0.02
39 | 36010220 | 铸铁井盖 | 450×750 | 个 | 4.04 | 400.28 | 1617.14
40 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | Kg | 15.475 | 2.67 | 41.32
41 | 03210660 | 平垫铁 | 综合价 | Kg | 0.15 | 3.97 | 0.6
42 | 18150220 | 管接头 | DN150×10 | 个 | 7.416 | 26.98 | 200.08
43 | 01530010 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | Kg | 3.1 | 48.77 | 151.19
44 | 17030160 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 92.7 | 91.03 | 8438.76
45 | 17250001 | 塑料管 | 综合 | Kg | 0.18 | 9.72 | 1.75
46 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | Kg | 5.311 | 6.88 | 36.54
47 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | Kg | 0.31 | 13.51 | 4.19
48 | 13010370 | 沥青清漆 |  | Kg | 1.341 | 10.5 | 14.08
49 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | Kg | 1.554 | 9.78 | 15.2
50 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | Kg | 1.656 | 8.09 | 13.4
51 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | Kg | 6.419 | 2.67 | 17.14
52 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 2.58 | 7.16 | 18.47
53 | 14350570 | 脱模剂 |  | Kg | 0.024 | 2.8 | 0.07
54 | 14090010 | 电力复合酯 |  | Kg | 0.602 | 25.5 | 15.35
55 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | Kg | 0.155 | 7.19 | 1.11
56 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.7 | 51.72 | 36.2
57 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.461 | 3.02 | 19.51
58 | 29010060 | 钢制槽式桥架（热镀锌、加盖板） | 200×100 | m | 7.07 | 64.02 | 452.62
59 | 29060680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 9.61 | 1.81 | 17.39
60 | 29250120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 36.27 | 14.28 | 517.94
61 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 1.4 | 0.26 | 0.36
62 | 28032070 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-6 | m | 1.575 | 3.88 | 6.11
63 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 2.59 | 0.39
64 | 28111210 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×185+1×95 | m | 156.55 | 602 | 94243.1
65 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 0.59 | 1.2
66 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 5.5 | 11.22
67 | 29090400 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 7.52 | 31 | 233.12
68 | 80215895 | 现拌普通混凝土C15(42.5) ( 碎石31.5mm 塌落度130-150mm) |  | m3 | 0.183 | 290.84 | 53.14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田职业技术学校食堂电缆改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
69 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土C30(42.5) ( 碎石31.5mm 塌落度120-160mm) |  | m3 | 11.206 | 419.69 | 4702.88
70 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.417 | 300.51 | 125.3
71 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1：2(32.5) | m3 | 0.222 | 418.51 | 92.83
72 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 7.44 | 0.22
73 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.084 | 7.21 | 0.61
74 |  | 成套配电箱 |  | 套 | 1 | 6000 | 6000
三 |  | 机械
75 | 99070030 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 0.022 | 787.26 | 16.93
76 | 99010140 | 履带式液压挖掘机带液压锤 | HM960 | 台班 | 0.397 | 1711.2 | 679.72
77 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.21 | 555.11 | 116.39
78 | 99090320 | 汽车式起重机 | 10t | 台班 | 0.465 | 704.15 | 327.43
79 | 99070610 | 自卸汽车 | 4t | 台班 | 0.451 | 457.92 | 206.72
80 | 99070870 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.038 | 156.56 | 5.89
81 | 99070540 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.014 | 482.28 | 6.75
82 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.31 | 399.23 | 123.85
83 | 99190780 | 管子切断机 | Φ60～150 | 台班 | 0.396 | 23.52 | 9.31
84 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 0.109 | 54.77 | 5.94
85 | 99230001 | 半自动切割机 | δ100 | 台班 | 0.007 | 80.63 | 0.56
86 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量20kV·A | 台班 | 0.918 | 68.52 | 62.9
87 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.245 | 14.88 | 3.65
88 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.245 | 20.61 | 5.06
89 | 99191900 | 电动揋弯机 | φ500～1800 | 台班 | 0.216 | 77.58 | 16.76
90 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.217 | 39.84 | 8.64